ЗАО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов ЗАО «БЭСК» подлежащих капитальному ремонту в июле месяце 2015г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт подстанции №5 напряжением 35/6кВ с заменой силового трансформатора, монтажом фундамента и реконструкцией распределительного устройства напряжением 35кВ в жилом районе Энергетик г.Братска | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено: электрооборудование и рама ПС находится в неудовлетворительном техническом состоянии | июль | июль |
| 2 | Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 0,4кВ от ТП №275 ф.1 по ул.Молодежная, переулок Центральный в поселке Каменск Чунского района | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено: ВЛ 0,4кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии, загнивание основания деревянных опор сверх допустимых норм составляет более 45% от общего количества. | июль | июль |
| 3 | Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 0,4кВ от ТП №279 ф.2 по ул.Железнодорожная в поселке Каменск Чунского района | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено: ВЛ 0,4кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии, загнивание основания деревянных опор сверх допустимых норм составляет более 45% от общего количества. | июль | июль |
| 4 | Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 6кВ от ПС №3 яч.8 до опоры №1 ВЛ-6кВ №308 в г.Усть-Илимске | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено: КЛ 6кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии, срок эксплуатации более 25 лет. | июль | июль |
| 5 | Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 6кВ от ПС №3 яч.9 до опоры №1 ВЛ-6кВ №309 в г.Усть-Илимске | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено: КЛ 6кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии, срок эксплуатации более 25 лет. | июль | июль |
| 6 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ 630/10 КТП-99 п.Прибрежный | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | июль | июль |
| 7 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ 160/10 КТП-149 п.Тангуй | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | июль | июль |
| 8 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА ПС 35/6 №7 | ЗАО «Братская электросетевая компания» | Согласно требований РД 153-34.3-35.613-00 | июль | июль |