ЗАО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов ЗАО «БЭСК» подлежащих капитальному ремонту в июне месяце 2015г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт кабельной линии напряжением 0,4кВ от ТП №72 ф.1,3,УО до первых опор воздушных линий в жилом районе Падун города Братска | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено: КЛ находится в неудовлетворительном техническом состоянии: срок эксплуатации КЛ составляет более 30лет; нагрузка на существующие КЛ в аварийном режиме превышает допустимые значения. | июнь | июль |