ЗАО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов ЗАО «БЭСК» подлежащих капитальному ремонту в ноябре месяце 2015г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт КТТП напряжением 6/0,4 кВ мощностью 1х400 кВА на базе в жилом районе падун, города Братска | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено: электрооборудование и киоск находятся в неудовлетворительном техническом состоянии: срок службы КТПН свыше 25 лет, требуется замена оборудования РУ напряжением 0,4 – 10 кВ (установка дополнительных и замена старых рубильников, замена ВН-10 кВ; проходные изоляторы 10 кВ находятся на высоте 2 м от земли, на траверсе изоляторы имеют одинарное крепление провода. Требуется проведение комплексного капитального ремонта. | ноябрь | ноябрь |
| 2 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ -400/10 ТП-407 Т-1 в Центральном округе города | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | ноябрь | ноябрь |
| 3 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400/10 ТП-424 Т-1 Центральный округ города | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | ноябрь | ноябрь |
| 4 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400/10 ТП-21 Т-2 в падунском округе города | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | ноябрь | ноябрь |
| 5 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400/6 ТП-132 Т-2 в Падунском округе города | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | ноябрь | ноябрь |
| 6 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400/6 резерв ЭТЛ в Центральном округе города | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | ноябрь | ноябрь |