ЗАО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов ЗАО «БЭСК» подлежащих капитальному ремонту в октябре месяце 2015г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Капитальный ремонт ТП №272 с заменой автоматических выключателей АВМ-15 на ВА-55 в жилом районе Гидростроитель, города Братска | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено: срок службы оборудования свыше 25 лет, требуется замена ВА | октябрь | октябрь |
| 3 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ 250/6 ТП-150 Т-1 в Центральном округе города | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | октябрь | октябрь |
| 4 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-250/10 ТП-415 Т-2 Центральный округ города | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | октябрь | октябрь |
| 5 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-180/6 КТПН-13 п. Вихоревка | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | октябрь | октябрь |
| 6 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-315/10 КТП-7 г.Новая Игирма | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | октябрь | октябрь |
| 7 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400/10 ТП-21 Т-1 в Падунском округе | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | октябрь | октябрь |
| 8 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400/6 ТП-132 Т-1 в Падунском округе | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | октябрь | октябрь |
|  | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-160/10 КТПН-5а п.Турма | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | октябрь | октябрь |