ЗАО «Братская электросетевая компания»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электросетевых объектов ЗАО «БЭСК» подлежащих капитальному ремонту в сентябре месяце 2015г.

| № пп | Наименование работ, место расположения объектов | Принадлежность электроустановок | Обоснование выполнения работ | Сроки производства работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 10кВ от №628, №629 в жилом районе Центральный, города Братская | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено: ВЛ 10кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии, срок эксплуатации более 25 лет. | сентябрь | октябрь |
| 2 | Капитальный ремонт ТП №276 с заменой автоматических выключателей АВМ-15 на ВА-55 в жилом районе Гидростроитель, города Братска | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено: срок службы оборудования свыше 25 лет, требуется замена ВА | сентябрь | сентябрь |
| 3 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ 400/10 ТП-425 Т-2 в Центральном округе города | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | сентябрь | сентябрь |
| 4 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-250/10 ТП-415 Т-1 Центральный округ города | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | сентябрь | сентябрь |
| 5 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400/10 КТП-1 п. Новая Игирма | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | сентябрь | сентябрь |
| 6 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-250/6 СКТП-16 г.Вихоревка | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | сентябрь | сентябрь |
| 7 | Капитальный ремонт трансформатора ТМ-250/6 КТП-4 п. Харанжино | ЗАО «Братская электросетевая компания» | На основании акта обследования объекта на проведение капитального ремонта | сентябрь | сентябрь |
| 8 | Профилактическое восстановление устройств РЗА п/ст 35/6 кВ «АЛПБ» | ЗАО «Братская электросетевая компания» | Согласно требований РД 153-34.3-35.613-00 | сентябрь | сентябрь |