## ЦП 35кВ и выше
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 35кВ и выше, принадлежащим ЗАО "Братская электросетевая компания"
Наименование района электрических сетей | Диспетчерское наименование ЦП | Количество и номинальная мощность трансформаторов |  | Текущий объем свободной мощности с учетом присоединенных потребителей | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на техприсоединение
|  | количество | МВА | МВА | МВА
РЭС-1 (Иркутская область, г. Братск, Центральный район, г. Вихоревка, Братский район) | ПС № 1 | Т-1 | 10 | 3.441 | 3.441
| ПС № 7 | Т-1 | 2.5 | 1.257 | 1.163
| ПС № 17 | Т-1 | 10 | 6.692 | 3.86
| ПС № 18 | Т-1 | 2.5 | 1.273 | 0.867
| ПС № 22 | Т-1 | 10 | 7.674 | 4.597
| ПС "ДОК" | Т-1 | 6.3 | 4.36 | 3.795
|  | Т-2 | 6.3
| ПС "Пурсей" | Т-1 | 5.6 | 3.306 | 0.942
|  | Т-2 | 5.6
|  | Т-3 | 6.3
| ПС "АЛПБ" | Т-1 | 3.2 | 2.065 | 0
|  | Т-2 | 4
| ПС "Порожская" | Т-1 | 4 | 1.064 | 0.272
|  | Т-2 | 4
| ПС "Дачная" | Т-1 | 6.3 | 1.858 | 0.541
|  | Т-2 | 6.3
| ПС "Солнечная" | Т-1 | 40 | 30.956 | 30.956
|  | Т-2 | 40
| ПС "Кургат" | Т-1 | 1.6 | 0 | 0
|  | Т-2 | 1.8
РЭС-2 (Иркусткая область, Падунский и Правобережный округа гор. Братска, Братский район и Нижнеилимский район) | ПС "Зяба" | Т-1 | 3.2 | 1.367 | 0.964
|  | Т-2 | 3.2
| ПС "Мелькомбинат" | Т-1 | 6.3 | 3.01 | 2.208
|  | Т-2 | 6.3
| ПС № 5 | Т-1 | 3.15 | 1.397 | 1.344
| ПС "Тэнга" | Т-1 | 6.3 | 7.033 | 7.033
|  | Т-2 | 6.3
| ПС "Надежда" | Т-1 | 2.5 | 2.001 | 1.924
| ПС "Шумилово" | Т-1 | 1.6 | 1.262 | 1.069
|  | Т-2 | 1.6
| ПС "Прибойный" | Т-1 | 2.5 | 2.379 | 2.015
|  | Т-2 | 2.5
| ПС "Сахарово" | Т-1 | 1.6 | 0.982 | 0.982
| ПС "Орехов Камень" | Т-1 | 1.6 | 0.887 | 0.887
| ПС "Ангарстрой" | Т-1 | 20 | 12.49 | 11.433
|  | Т-2 | 20
| ПС "Братская ГЭС" | Т-1 | 4 | 3.592 | 3.28
|  | Т-2 | 4
| ПС "КПД" | Т-1 | 16 | 11.923 | 11.923
|  | Т-2 | 16
| ПС "Бикей" | Т-1 | 2.5 | 0.946 | 0
|  | Т-2 | 2.5
| ПС "Таежный родник" | Т-1 | 0.4 | 0 | 0
|  | Т-2 | 0.4
| КТП-96 п. Зяба | Т-1 | 0.4 | 0.23 | 0.23
| КТП-112 п. Мамырь | Т-1 | 0.63 | 0.065 | 0.065
| ТП-Бурнинск | Т-1 | 0.4 | 0.22 | 0.078
| ТП-192 | Т-1 | 0.4 | 0.04 | 0.04
| ТП-727 | Т-1 | 0.02 | 0.002 | 0.002
| ГПП п. Шестаково | Т-1 | 0.75 | 0 | 0
| КТП-4 п. Соцгородок | Т-1 | 1 | 0.242 | 0.089
| КТП-2 п. Речушка | Т-1 | 1.6 | 1.069 | 0.493
| КТП-3 п. Речушка | Т-1 | 0.4 | 0.04 | 0.04
РЭС-3 (Иркутская область, Чунский район, п. Чунский) | ПС "Октябрьская" | Т-1 | 6.3 | 2.373 | 1.754
|  | Т-2 | 6.3
| ПС "Пионерский" | Т-1 | 0.63 | 0.27 | 0.171
| ПС "Каменск" | Т-1 | 1.25 | 0.701 | 0.618
| ПС "Веселый" | Т-1 | 1.6 | 0.661 | 0.15
| ПС "Парчум" | Т-1 | 1 | 0.334 | 0.215
РЭС-4 (Иркусткая область, г. Усть-Илимск, Промплощадка УИЛК) | ПС "Строительная" | Т-1 | 10 | 8.544 | 8.032
|  | Т-2 | 10
| ПС № 18 | Т-1 | 3.15 | 0.559 | 0
|  | Т-2 | 3.15
| ПС № 13 | Т-1 | 3.2 | 1.577 | 1.004
РЭС-Иркутский (г. Иркутск-2) | ПС ИОРТПЦ | Т-1 | 3.2 | 0.083 | 0
|  | Т-2 | 3.2
|  | Т-3 | 3.2