|  | Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35кВ и выше, принадлежащим ЗАО "Братская электросетевая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование района электрических сетей |  | Диспетчерское наименование ЦП |  | Напряжение |  | Количество и номинальная мощность трансформаторов |  |  | Текущий объем свободной мощности с учетом присоединенных потребителей | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на техприсоединение |
|  |  |  |  | кВ |  | количество |  | МВА | МВА | МВА |
| РЭС-1 (Иркутская область, г. Братск, Центральный район, г. Вихоревка, Братский район) |  | ПС № 1 |  | 35/6 |  | Т-1 |  | 10 | 3,441 | 3,441 |
|  |  | ПС № 7 |  | 35/6 |  | Т-1 |  | 2,5 | 1,257 | 1,163 |
|  |  | ПС № 17 |  | 35/6 |  | Т-1 |  | 10 | 6,692 | 3,336 |
|  |  | ПС № 18 |  | 35/6 |  | Т-1 |  | 2,5 | 1,273 | 0,761 |
|  |  | ПС № 22 |  | 110/35/6 |  | Т-1 |  | 10 | 7,674 | 4,550 |
|  |  | ПС "ДОК" |  | 35/6 |  | Т-1 |  | 6,3 | 4,360 | 3,771 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 6,3 |  |  |
|  |  | ПС "Пурсей" |  | 35/10 |  | Т-1 |  | 5,6 | 3,306 | 0,942 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 5,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Т-3 |  | 6,3 |  |  |
|  |  | ПС "АЛПБ" |  | 35/6 |  | Т-1 |  | 3,2 | 2,065 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 4 |  |  |
|  |  | ПС "Порожская" |  | 35/6 |  | Т-1 |  | 4 | 1,064 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 4 |  |  |
|  |  | ПС "Дачная" |  | 35/6 |  | Т-1 |  | 6,3 | 1,858 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 6,3 |  |  |
|  |  | ПС "Солнечная" |  | 110/10 |  | Т-1 |  | 40 | 30,956 | 30,956 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 40 |  |  |
|  |  | ПС "Кургат" |  | 35/10 |  | Т-1 |  | 1,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 1,8 |  |  |
| РЭС-2 (Иркусткая область, Падунский и Правобережный округа гор. Братска, Братский район и Нижнеилимский район) |  | ПС "Зяба" |  | 35/6 |  | Т-1 |  | 3,2 | 1,367 | 0,964 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 3,2 |  |  |
|  |  | ПС "Мелькомбинат" |  | 35/6 |  | Т-1 |  | 6,3 | 3,010 | 1,459 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 6,3 |  |  |
|  |  | ПС № 5 |  | 35/6 |  | Т-1 |  | 3,15 | 1,397 | 0,438 |
|  |  | ПС "Тэнга" |  | 35/6 |  | Т-1 |  | 6,3 | 7,033 | 7,033 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 6,3 |  |  |
|  |  | ПС "Надежда" |  | 35/6 |  | Т-1 |  | 2,5 | 2,001 | 1,924 |
|  |  | ПС "Шумилово" |  | 35/10 |  | Т-1 |  | 1,6 | 1,262 | 1,005 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 1,6 |  |  |
|  |  | ПС "Прибойный" |  | 35/10 |  | Т-1 |  | 2,5 | 2,379 | 1,959 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 2,5 |  |  |
|  |  | ПС "Сахарово" |  | 35/10 |  | Т-1 |  | 1,6 | 0,982 | 0,955 |
|  |  | ПС "Орехов Камень" |  | 35/6 |  | Т-1 |  | 1,6 | 0,887 | 0,887 |
|  |  | ПС "Ангарстрой" |  | 110/6 |  | Т-1 |  | 20 | 12,490 | 11,416 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 20 |  |  |
|  |  | ПС "Братская ГЭС" |  | 6/6,3 |  | Т-1 |  | 4 | 3,592 | 3,280 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 4 |  |  |
|  |  | ПС "КПД" |  | 110/6 |  | Т-1 |  | 16 | 11,923 | 9,553 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 16 |  |  |
|  |  | ПС "Бикей" |  | 110/10 |  | Т-1 |  | 2,5 | 0,946 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 2,5 |  |  |
|  |  | ПС "Таежный родник" |  | 35/0,4 |  | Т-1 |  | 0,4 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 0,4 |  |  |
|  |  | КТП-96 п. Зяба |  | 27,5/0,4 |  | Т-1 |  | 0,4 | 0,230 | 0,230 |
|  |  | КТП-112 п. Мамырь |  | 27,5/10 |  | Т-1 |  | 0,63 | 0,065 | 0,057 |
|  |  | ТП-Бурнинск |  | 35/0,4 |  | Т-1 |  | 0,63 | 0,260 | 0,205 |
|  |  | ТП-192 |  | 35/0,4 |  | Т-1 |  | 0,4 | 0,040 | 0,040 |
|  |  | ТП-727 |  | 35/0,23 |  | Т-1 |  | 0,02 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | ГПП п. Шестаково |  | 27,5/6 |  | Т-1 |  | 0,75 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | КТП-4 п. Соцгородок |  | 27,5/0,4 |  | Т-1 |  | 1 | 0,242 | 0,056 |
|  |  | КТП-2 п. Речушка |  | 27,5/0,4 |  | Т-1 |  | 1,6 | 1,069 | 0,163 |
|  |  | КТП-3 п. Речушка |  | 27,5/0,4 |  | Т-1 |  | 0,4 | 0,040 | 0,040 |
| РЭС-3 (Иркутская область, Чунский район, п. Чунский) |  | ПС "Октябрьская" |  | 35/10 |  | Т-1 |  | 6,3 | 2,373 | 1,364 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 6,3 |  |  |
|  |  | ПС "Пионерский" |  | 27,5/6 |  | Т-1 |  | 0,63 | 0,270 | 0,160 |
|  |  | ПС "Каменск" |  | 27,5/6 |  | Т-1 |  | 1,25 | 0,701 | 0,613 |
|  |  | ПС "Веселый" |  | 35/10 |  | Т-1 |  | 1,6 | 0,661 | 0,045 |
|  |  | ПС "Парчум" |  | 27,5/6 |  | Т-1 |  | 1 | 0,334 | 0,193 |
| РЭС-4 (Иркусткая область, г. Усть-Илимск, Промплощадка УИЛК) |  | ПС "Строительная" |  | 35/6 |  | Т-1 |  | 10 | 8,544 | 5,109 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 10 |  |  |
|  |  | ПС № 18 |  | 35/6 |  | Т-1 |  | 3,15 | 0,559 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 3,15 |  |  |
|  |  | ПС № 13 |  | 35/6 |  | Т-1 |  | 3,2 | 1,577 | 0,904 |
| РЭС-Иркутский (г. Иркутск-2) |  | ПС ИОРТПЦ |  | 35/6 |  | Т-1 ЗРУ-1 |  | 3,2 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 ЗРУ-1 |  | 3,2 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-3 ЗРУ-3 |  | 3,2 | 0,083 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-4 ЗРУ-4 |  | 1,6 | 0,000 | 0,000 |