|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35кВ и выше, принадлежащим АО "Братская электросетевая компания"** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование района электрических сетей** | **Диспетчерское наименование ЦП** | **Напряжение** | **Количество и номинальная мощность трансформаторов**  | **Текущий объем свободной мощности с учетом присоединенных потребителей** | **Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на техприсоединение**  |
| **кВ** | **количество** | **МВА** | **МВА** | **МВА** |
| ПС № 7 | 35/6 | Т-1 | 2,5 | 1,053 | 0,753 |
| ПС № 17 | 35/6 | Т-1 | 10 | 3,225 | 2,745 |
| ПС № 18 | 35/6 | Т-1 | 2,5 | 1,005 | 0,946 |
| ПС № 22 | 110/35/6 | Т-1 | 10 | 6,741 | 6,741 |
| ПС "ДОК" | 35/6 | Т-1 | 6,3 | 2,805 | 0,000 |
| Т-2 | 6,3 |
| ПС "Пурсей" | 35/10 | Т-1 | 5,6 | 0,000 | 0,000 |
| Т-2 | 5,6 |
| Т-3 | 6,3 |
| ПС "АЛПБ" | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 2,124 | 0,000 |
| Т-2 | 4 |
| ПС "Порожская" | 35/6 | Т-1 | 4 | 1,175 | 0,797 |
| Т-2 | 4 |
| ПС "Дачная" | 35/6 | Т-1 | 6,3 | 1,917 | 1,431 |
| Т-2 | 6,3 |
| ПС "Солнечная" | 110/10 | Т-1 | 40 | 23,000 | 23,000 |
| Т-2 | 40 |
| ПС "Кургат" | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 0,000 | 0,000 |
| Т-2 | 1,8 |
| РЭС-2 (Иркусткая область, Падунский и Правобережный округа гор. Братска, Братский район и Нижнеилимский район) | ПС "Зяба" | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 1,411 | 1,411 |
| Т-2 | 3,2 |
| ПС "Мелькомбинат" | 35/6 | Т-1 | 6,3 | 3,880 | 3,780 |
| Т-2 | 6,3 |
| ПС № 5 | 35/6 | Т-1 | 3,15 | 1,882 | 1,852 |
| ПС "Тэнга" | 35/6 | Т-1 | 6,3 | 0,000 | 0,000 |
| Т-2 | 6,3 |
| ПС "Надежда" | 35/6 | Т-1 | 2,5 | 1,695 | 1,615 |
| ПС "Шумилово" | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 1,380 | 1,278 |
| Т-2 | 1,6 |
| ПС "Прибойный" | 35/10 | Т-1 | 2,5 | 2,137 | 2,122 |
| Т-2 | 2,5 |
| ПС "Сахарово" | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 1,354 | 1,306 |
| ПС "Орехов Камень" | 35/6 | Т-1 | 1,6 | 0,674 | 0,674 |
| ПС "Ангарстрой" | 110/6 | Т-1 | 20 | 5,95 | 5,919 |
| Т-2 | 20 |
| ПС "Братская ГЭС" | 6/6,3 | Т-1 | 4 | 0,000 | 0,000 |
| Т-2 | 4 |
| ПС "КПД" | 110/6 | Т-1 | 16 | 1,149 | 1,049 |
| Т-2 | 16 |
| ПС "Бикей" | 110/10 | Т-1 | 2,5 | 1,219 | 1,076 |
| Т-2 | 2,5 |
| ПС № 8 | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 2,304 | 0,704 |
| ПС "Таежный родник" | 35/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,000 | 0,000 |
| Т-2 | 0,4 |
| КТП-96 п. Зяба | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,344 | 0,344 |
| КТП-97 п. Зяба | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,320 | 0,290 |
| КТП-111 п. Мамырь | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,18 | 0,133 | 0,126 |
| КТП-112 п. Мамырь | 27,5/10 | Т-1 | 0,63 | 0,350 | 0,295 |
| ТП-Бурнинск | 35/0,4 | Т-1 | 0,63 | 0,374 | 0,251 |
| ТП-192 | 35/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,320 | 0,320 |
| ТП-727 | 35/0,23 | Т-1 | 0,02 | 0,000 | 0,000 |
| КТП-4 п. Соцгородок | 27,5/0,4 | Т-1 | 1 | 0,271 | 0,240 |
| КТП-2 п. Речушка | 27,5/0,4 | Т-1 | 1,6 | 1,638 | 1,440 |
| КТП-3 п. Речушка | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,129 | 0,090 |
| РЭС-3 (Иркутская область, Чунский район, п. Чунский) | ПС "Октябрьская" | 35/10 | Т-1 | 6,3 | 2,703 | 1,650 |
| Т-2 | 6,3 |
| ПС "Пионерский" | 27,5/6 | Т-1 | 0,63 | 0,377 | 0,377 |
| ПС "Каменск" | 27,5/6 | Т-1 | 1,25 | 0,793 | 0,793 |
| ПС "Веселый" | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 0,870 | 0,801 |
| КТП-125 ст. Кешево п. Сосновка | 27,5/10 | Т-1 | 1,25 | 0,581 | 0,541 |
| ПС "Парчум" | 27,5/6 | Т-1 | 1 | 0,375 | 0,370 |
| РЭС-4 (Иркусткая область, г. Усть-Илимск, Промплощадка УИЛК) | ПС "Строительная" | 35/6 | Т-1 | 10 | 5,192 | 0,000 |
| Т-2 | 10 |
| ПС № 18 | 35/6 | Т-1 | 3,15 | 0,000 | 0,000 |
| Т-2 | 3,15 |
| ПС № 13 | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 1,909 | 1,799 |
| РЭС-Иркутский (г. Иркутск-2) | ПС «ИОРТПЦ» | 35/6 | Т-1 ЗРУ-1 | 3,2 | 3,24 | 3,24 |
| Т-2 ЗРУ-1 | 3,2 |
| Т-3 ЗРУ-3 | 3,2 | 0,000 | 0,000 |
| Т-4 ЗРУ-4 | 1,6 | 0,000 | 0,000 |
| ПС «Заводская» | 35/10 | Т-1 | 16 | 19,148 | 2,742 |
| Т-2 | 16 |