|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 6кВ, принадлежащим АО "БЭСК"** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Наименование района электрических сетей** | **Диспетчерское наименование ТП 6/0,4кВ** | **Количество и номинальная мощность трансформаторов ТП 6/0,4кВ**  | **Текущий объем свободной мощности с учетом присоединенных потребителей** | **Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на техприсоединение**  |
|  | **количество** | **кВА** | **кВА** | **кВА** |
|  | РЭС-1 | СКТП-1 | Т-1 | 100 | 39,73 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-108 | Т-1 | 560 | 0,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 560 |
|  | РЭС-1 | ТП-109 | Т-1 | 320 | 113,31 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-113  | Т-1 | 180 | 0,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 180 |
|  | РЭС-1 | ТП-117 | Т-1 | 100 | 24,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-120 | Т-1 | 320 | 119,99 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-123 | Т-1 | 630 | 0,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-126 | Т-1 | 400 | 20,40 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-127 | Т-1 | 400 | 110,05 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-128 | Т-1 | 400 | 30,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-129  | Т-1 | 100 | 70,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-130  | Т-1 | 320 | 16,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-131  | Т-1 | 320 | 166,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 320 |
|  | РЭС-1 | ТП-133 | Т-1 | 1000 | 50,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-134  | Т-1 | 250 | 50,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-135 | Т-1 | 560 | 105,07 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 560 |
|  | РЭС-1 | ТП-136 | Т-1 | 630 | 68,97 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | СКТП-141  | Т-1 | 560 | 63,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-142  | Т-1 | 180 | 46,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-143  | Т-1 | 180 | 139,47 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-145  | Т-1 | 1000 | 300,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 1000 |
|  | РЭС-1 | ТП-146 | Т-1 | 180 | 16,10 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-148  | Т-1 | 180 | 140,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-150  | Т-1 | 250 | 115,36 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-203  | Т-1 | 320 | 118,63 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-204 | Т-1 | 630 | 109,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | СКТП-205  | Т-1 | 180 | 69,15 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-206  | Т-1 | 250 | 116,75 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-207  | Т-1 | 320 | 103,98 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-208  | Т-1 | 180 | 69,61 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-209 | Т-1 | 180 | 100,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-219  | Т-1 | 180 | 113,95 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-222  | Т-1 | 160 | 122,59 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-223  | Т-1 | 180 | 109,22 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-231 | Т-1 | 320 | 60,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-237  | Т-1 | 160 | 32,06 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-242  | Т-1 | 320 | 70,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-245  | Т-1 | 100 | 7,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-246  | Т-1 | 180 | 80,47 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-250 | Т-1 | 250 | 127,14 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-3у  | Т-1 | 320 | 80,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-11у  | Т-1 | 400 | 80,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-12у | Т-1 | 1000 | 499,95 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 1000 |
|  | РЭС-1 | СКТП-19у  | Т-1 | 630 | 71,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-21у  | Т-1 | 560 | 210,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-25у  | Т-1 | 100 | 82,68 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-28у  | Т-1 | 180 | 5,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-29у  | Т-1 | 180 | 10,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-31у  | Т-1 | 100 | 5,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-34у  | Т-1 | 320 | 270,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-40у  | Т-1 | 560 | 60,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-57у  | Т-1 | 320 | 44,96 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-66у  | Т-1 | 320 | 50,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-80у  | Т-1 | 560 | 365,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-100у  | Т-1 | 320 | 40,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-104у | Т-1 | 400 | 111,94 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | СКТП-105у  | Т-1 | 320 | 2,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-112у  | Т-1 | 180 | 50,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-127у  | Т-1 | 320 | 229,94 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-131у  | Т-1 | 630 | 0,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-148у  | Т-1 | 320 | 60,00 | 60,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-213у  | Т-1 | 560 | 130,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-223у  | Т-1 | 400 | 160,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-235у  | Т-1 | 60 | 10,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-246у  | Т-1 | 320 | 25,01 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-276у  | Т-1 | 320 | 20,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-285у  | Т-1 | 560 | 95,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-295у  | Т-1 | 630 | 280,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-368у  | Т-1 | 250 | 61,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-379у  | Т-1 | 400 | 150,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-382у  | Т-1 | 630 | 0,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-419у  | Т-1 | 630 | 130,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-730  | Т-1 | 100 | 88,92 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-742 | Т-1 | 40 | 22,68 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | КТПН-831  | Т-1 | 25 | 7,68 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-869  | Т-1 | 250 | 50,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-1п  | Т-1 | 100 | 37,42 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-2п  | Т-1 | 250 | 65,48 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-3п  | Т-1 | 400 | 41,59 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-5п  | Т-1 | 250 | 107,28 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-6п  | Т-1 | 630 | 180,83 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-7п  | Т-1 | 180 | 82,08 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-8п  | Т-1 | 630 | -36,38 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-9п  | Т-1 | 630 |
|  | РЭС-1 | СКТП-10п  | Т-1 | 630 | 290,30 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП- 100 | Т-1 | 400 | 172,99 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-144 ЛЭП-613 | Т-2 | 630 | 104,70 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям 10кВ, принадлежащим ЗАО "Братская электросетевая компания"** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Наименование района электрических сетей** | **Диспетчерское наименование ТП 10/0,4кВ** | **Количество и номинальная мощность трансформаторов ТП 10/0,4кВ**  | **Текущий объем свободной мощности с учетом присоединенных потребителей** | **Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на техприсоединение**  |
|  | **количество** | **кВА** | **кВА** | **кВА** |
|  | РЭС-1 | ТП-2 | Т-1 | 400 | 133,17 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-3 | Т-1 | 320 | -183,43 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-4 | Т-1 | 320 | 165,27 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-5 | Т-1 | 560 | 77,91 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 560 |
|  | РЭС-1 | ТП-6 | Т-1 | 400 | 67,60 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-7 | Т-1 | 400 | 149,35 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-8 | Т-1 | 250 | 24,38 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-9 | Т-1 | 400 | 96,70 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-10 | Т-1 | 630 | 41,65 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-11 | Т-1 | 630 | 149,28 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-12 | Т-1 | 400 | 177,52 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | СКТП-13 | Т-1 | 400 | 110,98 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-14 | Т-1 | 630 | 169,50 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-15 | Т-1 | 400 | 171,74 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-16 | Т-1 | 630 | -281,30 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-17 | Т-1 | 250 | 67,48 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-18 | Т-1 | 250 | 53,01 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-19 | Т-1 | 320 | 35,19 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 320 |
|  | РЭС-1 | ТП-20 | Т-1 | 320 | 170,52 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 320 |
|  | РЭС-1 | ТП-21 | Т-1 | 320 | 184,14 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 320 |
|  | РЭС-1 | ТП-22 | Т-1 | 630 | 63,36 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-23 | Т-1 | 400 | 103,62 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-24 | Т-1 | 560 | 164,52 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 560 |
|  | РЭС-1 | ТП-25 | Т-1 | 560 | 109,09 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 560 |
|  | РЭС-1 | ТП-26 | Т-1 | 630 | 126,86 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-27 | Т-1 | 320 | 156,96 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-28 | Т-1 | 160 | 38,49 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 160 |
|  | РЭС-1 | ТП-29 | Т-1 | 320 | 171,67 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 250 |
|  | РЭС-1 | ТП-30 | Т-1 | 400 | 185,38 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-31 | Т-1 | 320 | 120,01 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-32 | Т-1 | 400 | 135,03 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-33 | Т-1 | 315 | 106,28 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 315 |
|  | РЭС-1 | ТП-34 | Т-1 | 630 | 104,23 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-35 | Т-1 | 630 | 123,41 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-36 | Т-1 | 320 | 140,96 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 320 |
|  | РЭС-1 | ТП-37 | Т-1 | 630 | 191,53 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-38 | Т-1 | 630 | 109,23 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-39 | Т-1 | 400 | 89,08 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-39а | Т-1 | 630 | 158,94 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-40 | Т-1 | 320 | 192,69 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 315 |
|  | РЭС-1 | ТП-41 | Т-1 | 315 | 94,97 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 315 |
|  | РЭС-1 | ТП-42 | Т-1 | 400 | 151,65 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-43 | Т-1 | 630 | 170,75 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | СКТП-44  | Т-1 | 250 | 86,50 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-45 | Т-1 | 320 | 153,19 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 315 |
|  | РЭС-1 | ТП-46 | Т-1 | 315 | 64,25 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 250 |
|  | РЭС-1 | ТП-47 | Т-1 | 630 | 161,75 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-48 | Т-1 | 400 | 153,28 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-49 | Т-1 | 400 | 185,15 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-50 | Т-1 | 160 | 1,55 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 320 |
|  | РЭС-1 | ТП-51 | Т-1 | 400 | 180,53 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-52 | Т-1 | 250 | 113,47 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 250 |
|  | РЭС-1 | ТП-53 | Т-1 | 400 | 163,43 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-54 | Т-1 | 250 | -33,18 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 250 |
|  | РЭС-1 | ТП-55 | Т-1 | 400 | 124,87 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-56 | Т-1 | 400 | 139,88 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-57 | Т-1 | 400 | 162,05 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 320 |
|  | РЭС-1 | ТП-58 | Т-1 | 630 | 87,62 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-59 | Т-1 | 315 | 103,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-60 (КНС-4) | Т-1 | 400 | -365,95 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-61 | Т-1 | 400 | 113,32 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-62 | Т-1 | 630 | 117,64 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-63 | Т-1 | 400 | 132,02 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-64 | Т-1 | 400 | 82,98 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-65 | Т-1 | 630 | 103,32 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-66 | Т-1 | 630 | 180,68 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-67 | Т-1 | 400 | 194,84 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-68 | Т-1 | 400 | 132,48 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-69 | Т-1 | 630 | 170,08 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-70 | Т-1 | 400 | 128,57 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-71 | Т-1 | 400 | 44,27 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-72 | Т-1 | 630 | 78,38 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-73 | Т-1 | 630 | 70,86 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-74 | Т-1 | 630 | 216,29 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-75 | Т-1 | 400 | 152,12 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-76 | Т-1 | 400 | 158,82 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-77 | Т-1 | 630 | 86,46 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-78 | Т-1 | 630 | 97,31 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-79 | Т-1 | 630 | 63,14 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-80 | Т-1 | 400 | 37,35 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-81 | Т-1 | 400 | 198,77 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-82 | Т-1 | 400 | 77,53 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-83 | Т-1 | 400 | 103,63 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-84 | Т-1 | 400 | 88,37 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-85 | Т-1 | 400 | 38,73 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-86 | Т-1 | 400 | 94,16 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-87 | Т-1 | 400 | 103,17 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-88 | Т-1 | 400 | 177,99 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-89 | Т-1 | 630 | 101,70 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-90 | Т-1 | 630 | 249,29 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-91 | Т-1 | 400 | -41,63 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-92 | Т-1 | 250 | 196,83 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 250 |
|  | РЭС-1 | ТП-93 | Т-1 | 250 | 158,03 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 250 |
|  | РЭС-1 | ТП-94 | Т-1 | 400 | 157,89 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-95 | Т-1 | 400 | 129,48 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | СКТП-96  | Т-1 | 400 | 116,41 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-97 | Т-1 | 250 | 136,56 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 250 |
|  | РЭС-1 | СКТП-98  | Т-1 | 400 | 72,07 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | КНС-5 | Т-1 | 400 | -145,56 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-101 | Т-1 | 630 | 73,98 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-102 | Т-1 | 400 | 150,38 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-103 | Т-1 | 400 | 163,41 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-110 | Т-1 | 1000 | 49,92 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-111  | Т-1 | 250 | 86,96 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-151  | Т-1 | 400 | 100,02 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-152  | Т-1 | 320 | 139,87 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-153  | Т-1 | 160 | 19,99 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-158  | Т-1 | 400 | 39,73 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-161 | Т-1 | 630 | 73,98 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-162 | Т-1 | 250 | 45,16 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-163 | Т-1 | 250 | 147,93 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-164 | Т-1 | 400 | 118,02 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-166 | Т-1 | 250 | 42,62 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-301 | Т-1 | 400 | 173,14 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-302 | Т-1 | 400 | 132,26 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-303 | Т-1 | 400 | 147,50 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-304 | Т-1 | 315 | 191,50 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 315 |
|  | РЭС-1 | ТП-305 | Т-1 | 1000 | 126,12 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 1000 |
|  | РЭС-1 | ТП-306 | Т-1 | 400 | 36,43 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-307 | Т-1 | 315 | 73,95 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 315 |
|  | РЭС-1 | ТП-308 | Т-1 | 400 | 185,37 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-310 | Т-1 | 630 | 146,95 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-311 | Т-1 | 630 | -111,01 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-312 | Т-1 | 320 | 186,22 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 320 |
|  | РЭС-1 | ТП-313 | Т-1 | 630 | 149,93 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-314 | Т-1 | 630 | 104,24 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-317 | Т-1 | 400 | 138,96 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-320 | Т-1 | 630 | 101,72 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-321 | Т-1 | 630 | 111,64 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-322 | Т-1 | 630 | 33,57 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-323 | Т-1 | 630 | 71,70 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-324 | Т-1 | 630 | 45,59 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-325 | Т-1 | 630 | 99,63 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-326 | Т-1 | 630 | 22,28 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | СКТП-329  | Т-1 | 400 | 97,70 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-331 | Т-1 | 630 | 177,70 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-332 | Т-1 | 630 | 54,17 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-335 | Т-1 | 630 | 58,05 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-336 | Т-1 | 400 | 121,40 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-337 (900) | Т-1 | 400 | 73,35 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-338 (901) | Т-1 | 400 | 90,22 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-344 | Т-1 | 400 | 123,44 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-346 | Т-1 | 630 | 106,92 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-347 | Т-1 | 630 | 47,65 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-350 | Т-1 | 400 | 128,57 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-351 | Т-1 | 630 | 103,32 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-352 | Т-1 | 630 | 125,67 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-353 | Т-1 | 400 | 152,35 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-354 | Т-1 | 630 | 124,33 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-355 | Т-1 | 400 | 244,96 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-356 | Т-1 | 1000 | 165,64 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 1000 |
|  | РЭС-1 | ТП-357 | Т-1 | 630 | 116,73 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-358 | Т-1 | 630 | 108,41 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-359 | Т-1 | 630 | 100,55 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-360 | Т-1 | 400 | 122,33 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-361 | Т-1 | 400 | 82,15 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-362 | Т-1 | 400 | 161,35 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-363 | Т-1 | 400 | 214,01 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-364 | Т-1 | 400 | 190,69 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-365 | Т-1 | 630 | 137,26 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-366 | Т-1 | 400 | 119,79 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-367 | Т-1 | 630 | 114,17 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-368 | Т-1 | 630 | 101,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-369 | Т-1 | 400 | 119,54 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-370 | Т-1 | 630 | 199,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-372 | Т-1 | 315 | -119,52 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 315 |
|  | РЭС-1 | ТП-400 | Т-1 | 630 | 122,97 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-401 | Т-1 | 630 | 170,99 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-402 | Т-1 | 400 | -13,23 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-403 | Т-1 | 630 | 171,45 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-404 | Т-1 | 630 | 100,09 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-405 | Т-1 | 400 | 97,62 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-406 | Т-1 | 630 | 165,68 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-407 | Т-1 | 400 | 141,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-408 | Т-1 | 630 | -166,62 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-409 | Т-1 | 630 | 124,80 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-410 | Т-1 | 630 | 283,93 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-411 | Т-1 | 630 | 164,98 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-412 | Т-1 | 630 | 180,92 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-414 | Т-1 | 400 | 160,01 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-415 | Т-1 | 250 | 193,60 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 250 |
|  | РЭС-1 | ТП-416 | Т-1 | 1000 | -57,89 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 1000 |
|  | РЭС-1 | ТП-419 | Т-1 | 630 | 198,93 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-420 | Т-1 | 630 | 119,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-421 | Т-1 | 630 | 156,45 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-422 | Т-1 | 630 | 181,84 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-423 | Т-1 | 630 | 165,45 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-424 | Т-1 | 400 | 179,37 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-425 | Т-1 | 400 | 110,79 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-426 | Т-1 | 400 | 122,79 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-427 | Т-1 | 630 | 90,85 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-428 | Т-1 | 630 | 112,33 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | ТП-552 | Т-1 | 250 | 180,90 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 250 |
|  | РЭС-1 | СКТП-553  | Т-1 | 400 | 0,25 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-554  | Т-1 | 630 | 110,01 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-557  | Т-1 | 180 | 80,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | КТП-558  | Т-1 | 250 | 10,01 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-559 | Т-1 | 400 | 170,04 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-700 | Т-1 | 400 | 170,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | СКТП-737 | Т-1 | 250 | 180,72 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-738  | Т-1 | 630 | 170,66 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-739 | Т-1 | 630 | 70,66 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-740  | Т-1 | 400 | 149,21 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-751  | Т-1 | 400 | 147,58 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-752  | Т-1 | 400 | 140,66 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-760 | Т-1 | 100 | -49,99 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-762 | Т-1 | 63 | 3,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-783 | Т-1 | 100 | 70,00 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-787 | Т-1 | 400 | 54,99 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-790 | Т-1 | 400 | 171,94 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | ТП-806 | Т-1 | 250 | 85,01 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 250 |
|  | РЭС-1 | ТП-819 | Т-1 | 630 | 177,99 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-828 | Т-1 | 100 | -20,06 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 100 |
|  | РЭС-1 | ТП-841 | Т-1 | 630 | 56,02 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | СКТП-879  | Т-1 | 100 | 30,03 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | КТПН-884  | Т-1 | 250 | 39,29 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | КТПН-885  | Т-1 | 250 |
|  | РЭС-1 | СКТП-196  | Т-1 | 400 | 168,60 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-197  | Т-1 | 63 | 17,97 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | КНС-3 | Т-1 | 400 | -22,05 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | С.А. ТП-146 | Т-1 | 630 | 149,88 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | С.А. ТП-147 | Т-1 | 250 | 169,12 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 250 |
|  | РЭС-1 | СКТП-41у  | Т-1 | 160 | -0,04 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | СКТП-81у  | Т-1 | 250 | 89,96 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | КТПН-167 | Т-1 | 400 | 161,44 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | КТПН-168 | Т-1 | 400 | 161,44 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | КТПН-169 | Т-1 | 400 | 187,07 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | КТПН-170 | Т-1 | 400 | 189,15 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | КТПН-171 | Т-1 | 400 | 140,66 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | КТПН-172 | Т-1 | 400 | 196,08 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | КТПН-173 | Т-1 | 400 | 140,66 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | КТПН-174 | Т-1 | 250 | 132,22 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | КТПН-175 | Т-1 | 630 | 170,66 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | ТП-144 ЛЭП-684 | Т-1 | 400 | 199,99 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | КТПН-345 | Т-1 | 630 | 174,12 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | КТПН-348 | Т-1 | 630 | 162,43 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 630 |
|  | РЭС-1 | КТПН-349 | Т-1 | 630 | 174,12 | 0,00 |
|  | РЭС-1 | КТПН-319 | Т-1 | 400 | 69,96 | 0,00 |
|  | РЭС-1 |   | Т-2 | 400 |
|  | РЭС-1 | КТПН-315 | Т-1 | 400 | 196,08 | 0,00 |