|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35кВ и выше, принадлежащим АО "Братская электросетевая компания"** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование района электрических сетей** | **Диспетчерское наименование ЦП** | **Напряжение** | **Количество и номинальная мощность трансформаторов**  | **Текущий объем свободной мощности с учетом присоединенных потребителей** | **Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на техприсоединение**  |
| **кВ** | **количество** | **МВА** | **МВА** | **МВА** |
| РЭС-1 (Иркутская область, г. Братск, Центральный район, г. Вихоревка, Братский район) | ПС № 1 | 35/6 | Т-1 | 10 | 3,441 | 3,441 |
| ПС № 7 | 35/6 | Т-1 | 2,5 | 1,257 | 0,311 |
| ПС № 17 | 35/6 | Т-1 | 10 | 6,692 | 3,052 |
| ПС № 18 | 35/6 | Т-1 | 2,5 | 1,273 | 0,745 |
| ПС № 22 | 110/35/6 | Т-1 | 10 | 7,674 | 4,550 |
| ПС "ДОК" | 35/6 | Т-1 | 6,3 | 4,360 | 3,754 |
| Т-2 | 6,3 |
| ПС "Пурсей" | 35/10 | Т-1 | 5,6 | 3,306 | 0,942 |
| Т-2 | 5,6 |
| Т-3 | 6,3 |
| ПС "АЛПБ" | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 2,065 | 0,000 |
| Т-2 | 4 |
| ПС "Порожская" | 35/6 | Т-1 | 4 | 1,064 | 0,000 |
| Т-2 | 4 |
| ПС "Дачная" | 35/6 | Т-1 | 6,3 | 1,858 | 0,000 |
| Т-2 | 6,3 |
| ПС "Солнечная" | 110/10 | Т-1 | 40 | 30,956 | 30,956 |
| Т-2 | 40 |
| ПС "Кургат" | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 0,000 | 0,000 |
| Т-2 | 1,8 |
| РЭС-2 (Иркусткая область, Падунский и Правобережный округа гор. Братска, Братский район и Нижнеилимский район) | ПС "Зяба" | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 1,367 | 0,964 |
| Т-2 | 3,2 |
| ПС "Мелькомбинат" | 35/6 | Т-1 | 6,3 | 3,010 | 0,635 |
| Т-2 | 6,3 |
| ПС № 5 | 35/6 | Т-1 | 3,15 | 1,397 | 0,438 |
| ПС "Тэнга" | 35/6 | Т-1 | 6,3 | 7,033 | 7,033 |
| Т-2 | 6,3 |
| ПС "Надежда" | 35/6 | Т-1 | 2,5 | 2,001 | 1,907 |
| ПС "Шумилово" | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 1,262 | 0,974 |
| Т-2 | 1,6 |
| ПС "Прибойный" | 35/10 | Т-1 | 2,5 | 2,379 | 1,903 |
| Т-2 | 2,5 |
| ПС "Сахарово" | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 0,982 | 0,864 |
| ПС "Орехов Камень" | 35/6 | Т-1 | 1,6 | 0,887 | 0,887 |
| ПС "Ангарстрой" | 110/6 | Т-1 | 20 | 12,490 | 11,390 |
| Т-2 | 20 |
| ПС "Братская ГЭС" | 6/6,3 | Т-1 | 4 | 3,592 | 3,280 |
| Т-2 | 4 |
| ПС "КПД" | 110/6 | Т-1 | 16 | 11,923 | 9,341 |
| Т-2 | 16 |
| ПС "Бикей" | 110/10 | Т-1 | 2,5 | 0,946 | 0,000 |
| Т-2 | 2,5 |
| ПС "Таежный родник" | 35/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,000 | 0,000 |
| Т-2 | 0,4 |
| КТП-96 п. Зяба | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,230 | 0,230 |
| КТП-112 п. Мамырь | 27,5/10 | Т-1 | 0,63 | 0,065 | 0,000 |
| ТП-Бурнинск | 35/0,4 | Т-1 | 0,63 | 0,260 | 0,192 |
| ТП-192 | 35/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,040 | 0,040 |
| ТП-727 | 35/0,23 | Т-1 | 0,02 | 0,002 | 0,002 |
| ГПП п. Шестаково | 27,5/6 | Т-1 | 0,75 | 0,000 | 0,000 |
| КТП-4 п. Соцгородок | 27,5/0,4 | Т-1 | 1 | 0,242 | 0,056 |
| КТП-2 п. Речушка | 27,5/0,4 | Т-1 | 1,6 | 1,069 | 0,000 |
| КТП-3 п. Речушка | 27,5/0,4 | Т-1 | 0,4 | 0,040 | 0,040 |
| РЭС-3 (Иркутская область, Чунский район, п. Чунский) | ПС "Октябрьская" | 35/10 | Т-1 | 6,3 | 2,373 | 0,420 |
| Т-2 | 6,3 |
| ПС "Пионерский" | 27,5/6 | Т-1 | 0,63 | 0,270 | 0,121 |
| ПС "Каменск" | 27,5/6 | Т-1 | 1,25 | 0,701 | 0,613 |
| ПС "Веселый" | 35/10 | Т-1 | 1,6 | 0,661 | 0,000 |
| ПС "Парчум" | 27,5/6 | Т-1 | 1 | 0,334 | 0,187 |
| РЭС-4 (Иркусткая область, г. Усть-Илимск, Промплощадка УИЛК) | ПС "Строительная" | 35/6 | Т-1 | 10 | 8,544 | 3,85 |
| Т-2 | 10 |
| ПС № 18 | 35/6 | Т-1 | 3,15 | 0,559 | 0,000 |
| Т-2 | 3,15 |
| ПС № 13 | 35/6 | Т-1 | 3,2 | 1,577 | 0,610 |
| РЭС-Иркутский (г. Иркутск-2) | ПС ИОРТПЦ | 35/6 | Т-1 ЗРУ-1 | 3,2 | 0,000 | 0,000 |
| Т-2 ЗРУ-1 | 3,2 | 0,000 | 0,000 |
| Т-3 ЗРУ-3 | 3,2 | 0,083 | 0,000 |
| Т-4 ЗРУ-4 | 1,6 | 0,000 | 0,000 |