Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35кВ и выше, принадлежащим АО "БЭСК"

| Наименование района электрических сетей |  | Диспетчерское наименование ЦП |  | Напряжение |  | Количество и номинальная мощность трансформаторов |  | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров на техприсоединение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кВ |  | количество | МВА | МВА |
|  |  | ПС № 7 |  | 35/6 |  | Т-1 | 2,5 | 0,000 |
|  |  | ПС № 17 |  | 35/6 |  | Т-1 | 10 | 1,828 |
|  |  | ПС № 18 |  | 35/6 |  | Т-1 | 2,5 | 0,856 |
|  |  | ПС № 22 |  | 110/35/6 |  | Т-1 | 10 | 0,000 |
|  |  | ПС "ДОК" |  | 35/6 |  | Т-1 | 6,3 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 6,3 |  |
|  |  | ПС "Пурсей" |  | 35/10 |  | Т-1 | 5,6 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 5,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Т-3 | 6,3 |  |
|  |  | ПС "АЛПБ" |  | 35/6 |  | Т-1 | 3,2 | 1,050 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 4 |  |
|  |  | ПС "Порожская" |  | 35/6 |  | Т-1 | 4 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 4 |  |
|  |  | ПС "Дачная" |  | 35/6 |  | Т-1 | 6,3 | 0,709 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 6,3 |  |
|  |  | ПС "Солнечная" |  | 110/10 |  | Т-1 | 40 | 17,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 40 |  |
|  |  | ПС "Кургат" |  | 35/10 |  | Т-1 | 1,6 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 1,8 |  |
| РЭС-2 (Иркусткая область, Падунский и Правобережный округа гор. Братска, Братский район и Нижнеилимский район) |  | ПС "Зяба" |  | 35/6 |  | Т-1 | 3,2 | 0,994 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 3,2 |  |
|  |  | ПС "Мелькомбинат" |  | 35/6 |  | Т-1 | 6,3 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 6,3 |  |
|  |  | ПС № 5 |  | 35/6 |  | Т-1 | 3,15 | 1,764 |
|  |  | ПС "Тэнга" |  | 35/6 |  | Т-1 | 6,3 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 6,3 |  |
|  |  | ПС "Надежда" |  | 35/6 |  | Т-1 | 2,5 | 1,497 |
|  |  | ПС "Шумилово" |  | 35/10 |  | Т-1 | 1,6 | 0,991 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 1,6 |  |
|  |  | ПС "Прибойный" |  | 35/10 |  | Т-1 | 2,5 | 1,731 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 2,5 |  |
|  |  | ПС "Сахарово" |  | 35/10 |  | Т-1 | 1,6 | 1,245 |
|  |  | ПС "Орехов Камень" |  | 35/6 |  | Т-1 | 1,6 | 0,674 |
|  |  | ПС "Ангарстрой" |  | 110/6 |  | Т-1 | 20 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 20 |  |
|  |  | ПС "Братская ГЭС" |  | 6/6,3 |  | Т-1 | 4 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 4 |  |
|  |  | ПС "КПД" |  | 110/6 |  | Т-1 | 16 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 16 |  |
|  |  | ПС "Бикей" |  | 110/10 |  | Т-1 | 2,5 | 0,401 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 2,5 |  |
|  |  | ПС № 8 |  | 35/6 |  | Т-1 | 3,2 | 0,704 |
|  |  | ПС "Таежный родник" |  | 35/0,4 |  | Т-1 | 0,4 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 0,4 |  |
|  |  | КТП-96 п. Зяба |  | 27,5/0,4 |  | Т-1 | 0,4 | 0,344 |
|  |  | КТП-97 п. Зяба |  | 27,5/0,4 |  | Т-1 | 0,4 | 0,290 |
|  |  | КТП-111 п. Мамырь |  | 27,5/0,4 |  | Т-1 | 0,18 | 0,126 |
|  |  | КТП-112 п. Мамырь |  | 27,5/10 |  | Т-1 | 0,63 | 0,25 |
|  |  | ТП-Бурнинск |  | 35/0,4 |  | Т-1 | 0,63 | 0,205 |
|  |  | ТП-192 |  | 35/0,4 |  | Т-1 | 0,4 | 0,321 |
|  |  | ТП-727 |  | 35/0,23 |  | Т-1 | 0,02 | 0,000 |
|  |  | КТП-4 п. Соцгородок |  | 27,5/0,4 |  | Т-1 | 1 | 0,000 |
|  |  | КТП-2 п. Речушка |  | 27,5/0,4 |  | Т-1 | 1 | 1,394 |
|  |  | КТП-3 п. Речушка |  | 27,5/0,4 |  | Т-1 | 0,4 | 0,090 |
|  |  | ТП-9 п. Семигорск |  | 27,5/0,4 |  | Т-2 | 0,4 | 0,000 |
| РЭС-3 (Иркутская область, Чунский район, п. Чунский) |  | ПС "Октябрьская" |  | 35/10 |  | Т-1 | 6,3 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 6,3 |  |
|  |  | ПС "Пионерский" |  | 27,5/6 |  | Т-1 | 0,63 | 0,377 |
|  |  | ПС "Каменск" |  | 27,5/6 |  | Т-1 | 1,25 | 0,793 |
|  |  | ПС "Веселый" |  | 35/10 |  | Т-1 | 1,6 | 0,768 |
|  |  | КТП-125 ст. Кешево п. Сосновка |  | 27,5/10 |  | Т-1 | 1,25 | 0,511 |
|  |  | ПС "Парчум" |  | 27,5/6 |  | Т-1 | 1 | 0,370 |
| РЭС-4 (Иркусткая область, г. Усть-Илимск, Промплощадка УИЛК) |  | ПС "Строительная" |  | 35/6 |  | Т-1 | 10 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 10 |  |
|  |  | ПС № 18 |  | 35/6 |  | Т-1 | 3,15 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 3,15 |  |
|  |  | ПС № 13 |  | 35/6 |  | Т-1 | 3,2 | 1,630 |
| РЭС-Иркутский (г. Иркутск-2) |  | ПС «ИОРТПЦ» |  | 35/6 |  | Т-1 ЗРУ-1 | 3,2 | 2,753 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 ЗРУ-1 | 3,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Т-3 ЗРУ-3 | 3,2 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | Т-4 ЗРУ-4 | 1,6 | 0,000 |
|  |  | ПС «Заводская» |  | 35/10 |  | Т-1 | 16 | 14,919 |
|  |  |  |  |  |  | Т-2 | 16 |  |