## Лист1
наиме-нование организации | жилой район,улица | тип технологиче-ского нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта(диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включе-ния | причины отключения,тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | кате-гория
АО БЭСК | п.Ю.Падун | функц.отказ | 0,4кВ | ТП167 | ф4 | 2018-03-25 | 12ч59м | 16ч26м | ВЛ-0,4кв оп.9, из-за ветра посторонний предмет: кусок рубероида, фаза "А", ПН-2-100 | 3ч 25м | быт, | 8 домов | 3