## Лист1
наименование РЭС | жилой район, улица | тип технологического нарушения | класс напряже-ния | наименование объекта(диспетчерское) | номер объекта (дисп) | дата отключе-ния | время отключе-ния | время включения | причины отключения, тип защиты | перерыв эл. снабжения | тип потребителя | потребители (кол-во) | категория
РЭС-1 | Центральный | аварийное откл | 10кВ | ПС | Западная | 2017-04-11 | 11:50 | 15:50 | нарушение электрического контакта, обрыв цепи | 4ч | быт, пром | 7 | 3